Приложение

 к постановлению главы

 городского округа Зарайск

 от 15.12.2021 № 1963/12

**ТИПОВОЙ ПЛАН-СЦЕНАРИЙ**

подготовки и проведения 21 декабря 2021 года практической учебной тренировки

по эвакуации в \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по адресу:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Задачами проведения с персоналом объектов тренировок являются:**

1. Обучение персонала практическим действиям в условиях чрезвычайных ситуаций.

2. Обучение порядку и правилам взаимодействия персонала объекта с пожарно-спасательными подразделениями и медицинским персоналом.

3. Выработка у персонала навыков и способности самостоятельно, быстро и безошибочно ориентироваться в ситуации при возникновении угрозы пожара и чрезвычайных ситуаций, определять решающее направление действий и принимать правильные меры по предупреждению и (или) ликвидации пожара.

4. Отработка организации немедленного вызова подразделений государственной противопожарной службы (ГПС) и последующих действий при срабатывании установок автоматической противопожарной защиты, обнаружения задымления или пожара.

5. Обучение приемам и способам спасения и эвакуации людей и материальных ценностей.

6. Проверка знаний персоналом планов эвакуации, мест расположения первичных средств пожаротушения, внутренних пожарных кранов, систем пожарной сигнализации и пожаротушения, дымоудаления и подпора воздуха, способов введения их в действие.

7. Проверка умения руководителя тушения пожара четко координировать действия участников по организации ликвидации возможного (условного) пожара до прибытия подразделений ГПС.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№****п\п** | **Наименование мероприятия** | **Действия персонала** | **Ответственные за мероприятие** | **Примечание** |
| **Теоретическая часть** |
| 1. | Проведение инструктажа | Подготовка и организация проведения тренировки по эвакуации:знание плана эвакуации;понимание поставленных задач и сущности происходящего процесса;правильность действий при эвакуации и ликвидации условного пожара;знание мест расположения средств управления оборудованием систем противопожарной защиты;знание первичных и стационарных средств пожаротушения, их местонахождения и порядка применения. | Руководитель объектаОтветственный на объекте за пожарную безопасность |  |
| **Ход тренировки** |
| 2. | Руководитель учения дает вводную: «Произошел пожар в одном из помещений». | Провести имитацию пожара путем срабатывания автоматической пожарной сигнализации.Немедленно сообщить о возникновении пожара в пожарную охрану и оповещение (информирование) руководства и дежурных служб объекта.Проверить включение и исправность автоматических систем противопожарной защиты (систем оповещения людей о пожаре, пожаротушения, противодымной защиты).Провести отключение при необходимости электроэнергии (за исключением систем противопожарной защиты), провести остановку работы транспортирующих устройств (лифтов, эскалаторов и др.) агрегатов, аппаратов, провести остановку работы систем вентиляции в аварийном и смежных с ним помещениях, выполнение других мероприятий, способствующих предотвращению развития пожара и задымления помещений здания.Прекратить все работы в здании, кроме работ, связанных с мероприятиями по ликвидации пожара.Провести организацию одновременно с тушением пожара эвакуации и защиты материальных ценностей. | Сотрудник организации, обслуживающей системы противопожарной защитыРуководитель и ответственные лица объектаПредставитель от территориальных подразделений ГУРуководитель и ответственные лица объектаРуководитель объектаРуководитель и ответственные лица объекта |  |
| 3. | Эвакуация людей из здания, порядок эвакуации при различных вариантах. | Звучит сигнал оповещения людей о пожаре.Организация спасения людей с использованием для этого имеющихся сил и средств, в том числе за оказание первой помощи пострадавшим.Эвакуация людей происходит в соответствии с имеющимися планами эвакуации.Эвакуация людей первоначально начинается из помещения, в котором возник пожар, и смежных с ним помещений, которым угрожает опасность распространения огня и продуктов горения.С учетом сложившейся обстановки определяются наиболее безопасные эвакуационные пути и выходы, обеспечивающие возможность эвакуации людей в безопасную зону в кратчайший срок.Исключить условия, способствующие возникновению паники. Взрослым нельзя оставлять детей без присмотра с момента обнаружения пожара и до его ликвидации.Двери должны быть открыты на всю ширину, чтобы избежать напора людей.Движение должно быть плавным шагом, без прыжков, без рывков, толчков и напора. Особенно у дверных проемов. При пересечении потоков взрослые уступают детям.Выставляются посты безопасности на выходах из здания, чтобы исключить возможность возвращения людей в здание, где возник пожар. | Руководитель объекта |  |
| 4 | Эвакуация из здания завершилась. | Все эвакуированные из здания люди отходят на безопасное расстояние и концентрируются на определенных площадках вне проезжей части дорог и возможных мест движения пожарной техники.В холодное время года и в ночное время люди эвакуируются в ближайшие заранее определенные здания.Построение и проверка эвакуированного персонала и находящихся людей (детей) в здании. | Руководитель объекта |  |
| 5. | На пожар прибывает государственная противопожарная служба, экстренные службы городского округа | Организация встречи пожарных подразделений.Доклад начальнику пожарного подразделения о наличии людей в здании.Сообщение подразделениям пожарной охраны, привлекаемым для тушения пожаров и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ, сведений, необходимых для обеспечения безопасности личного состава. | По согласованию с начальником местного пожарно-спасательного гарнизона |  |
| 6. | Пожар ликвидирован | Ликвидация пожара, отбой, всем вернуться в здание. | Руководитель объекта |  |
| 7. | Итоги подведения тренировки. | Объявляется сбор всех участников занятия, проводится анализ (разбор) занятия, разбираются возникающие вопросы и накладки.Разбор тренировки проводится в следующей последовательности:- цели, задачи и программа проведенной тренировки;- сообщение о действиях обслуживающего персонала объекта до и после прибытия подразделений ГПС;- объяснения от лиц, участвующих в тренировке и присутствующего на разборе.Подведение итогов и оценка проведенной тренировки, а также индивидуальная оценка всем ее участникам (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно).Результаты тренировок фиксируются в журнале тренировок. | Руководитель объекта Представитель от территориальных подразделений ГУ |  |